RELATÓRIO XX-«PROCESSO»/«ANO»/SePlan

# Xª Análise de Projeto Arquitetônico

## INFORMAÇÕES PREELIMINARES

Requerente: «REQUERENTE»

Processo: «PROCESSO»/«ANO»

Empreendimento: «EMPREENDIMENTO»

Resumo: Requerimento de Análise de Projeto Arquitetônico, de «USO», denominado «EMPREENDIMENTO». Projeto em terreno com «AREATERRENO»m² de área, conforme apresentado em projeto e matrículas. Situado à «ENDEREÇO». Área construída total de «AREATCONSTR»m², conforme projeto.

## DOCUMENTAÇÃO

Constam os seguintes documentos atualmente no processo (os sublinhados são os documentos faltando ou com problemas):

### Certidões e Taxas:

    - Pagamento de taxas de análise: NOK.

    - Certidão de Diretrizes «CDIRNUMERANO» – Não anexada;

### Documentos de Propriedade/Posse:

Requerente:

«REQUERENTE» – CNPJ «CNPJCPFREQUERENTE».

Contrato Social: Anexado.

        - «SOCIO101» – CNPJ «CNPJCPFSOCIO101»: Anexado;

        - «SOCIO102» – CPF «CNPJCPFSOCIO102»: Anexado;

        - «SOCIO103» – CPF «CNPJCPFSOCIO103»: Anexado;

        - «SOCIO104» – CPF «CNPJCPFSOCIO104»: Anexado;

Terrenos:

Matrícula/Escritura Pública: «LOTE01» – «MATRICULA01» – «AREATER01»m²: Não anexado

        - Primeira Permutante: «PERMUTA101» – CNPJ «CNPJCPFPERMUTA101»;

        - Segunda Permutante: «PERMUTA102» – CPF «CNPJCPFPERMUTA102»;

        - Terceira Permutante: «PERMUTA103» – CPF «CNPJCPFPERMUTA103»;

        - Anuente: «PERMUTA104» – CPF «CNPJCPFPERMUTA104».

Matrícula/Escritura Pública: «LOTE02» – «MATRICULA02» – «AREATER02»m²: Não anexado:

Primeira Permutante: «PERMUTA201» – CNPJ «CNPJCPFPERMUTA201»;

Segunda Permutante: «PERMUTA202» – CPF «CNPJCPFPERMUTA202»;

Terceira Permutante: «PERMUTA203» – CPF «CNPJCPFPERMUTA203»;

Anuente: «PERMUTA204» – CPF «CNPJCPFPERMUTA204».

      - Matrícula/Escritura Pública: «LOTE03» – «MATRICULA03» – «AREATER03»m²: Não anexado

Primeira Permutante: «PERMUTA301» – CNPJ «CNPJCPFPERMUTA301»;

Segunda Permutante: «PERMUTA302» – CPF «CNPJCPFPERMUTA302»;

Terceira Permutante: «PERMUTA303» – CPF «CNPJCPFPERMUTA303»;

Anuente: «PERMUTA304» – CPF «CNPJCPFPERMUTA304».

      - Matrícula/Escritura Pública: «LOTE04» – «MATRICULA04» – «AREATER04»m²: Não anexado

Primeira Permutante: «PERMUTA401» – CNPJ «CNPJCPFPERMUTA401»;

Segunda Permutante: «PERMUTA402» – CPF «CNPJCPFPERMUTA402»;

Terceira Permutante: «PERMUTA403» – CPF «CNPJCPFPERMUTA403»;

Anuente: «PERMUTA404» – CPF «CNPJCPFPERMUTA404».

      - Matrícula/Escritura Pública: «LOTE05» – «MATRICULA05» – «AREATER05»m²: Não anexado

Primeira Permutante: «PERMUTA501» – CNPJ «CNPJCPFPERMUTA501»;

Segunda Permutante: «PERMUTA502» – CPF «CNPJCPFPERMUTA502»;

Terceira Permutante: «PERMUTA503» – CPF «CNPJCPFPERMUTA503»;

Anuente: «PERMUTA504» – CPF «CNPJCPFPERMUTA504».

Espelho Cadastral:

Lote «LOTE01»: «INSCRIMOB01» – Não anexado;

Lote «LOTE02»: «INSCRIMOB02» – Não anexado;

Lote «LOTE03»: «INSCRIMOB03» – Não anexado;

Lote «LOTE04»: «INSCRIMOB04» – Não anexado;

Lote «LOTE05»: «INSCRIMOB05» – Não anexado;

Certidões Negativas de Impostos Relativos ao Imóvel:

Negativa de Débitos Municipais, com código de controle: WGT211201-000-SAWZSLTMIBWCOD-3. Autenticidade verificada. Validade até 03/07/2024 – Não anexada, validade expirada.

### Licença Ambiental:

Licença Ambiental: «AMBNUMERANO» – Não anexada.

### Responsabilidade Técnica:

    - Arquitetônico:

Projeto Arquitetônico: «RT_PROJARQ» – CAU «N_REG_PROJARQ» / RRT «N_RT_PROJARQ»: Não anexado.

        - Atividade Técnica: 1.8.3 – Projeto arquitetônico – OK;

        - Quantidade conforme projeto: 182.716.71m²  – OK;

        - Endereço da obra: OK;

        - Declaração de acessibilidade: OK.

        - Pagamento do RRT: OK.

Execução Arquitetônico: «RT_EXECARQ» – CAU «N_REG_EXECARQ» / RRT «N_RT_EXECARQ»: Não anexado.

    - Hidrossanitário:

Projeto Hidrossanitário: «RT_PROJHID» – CAU «N_REG_PROJHID» / RRT «N_RT_PROJHID»: Não anexado.

        - Atividade: 1.8.3 – Projeto rede de água – OK;

        - Quantidade conforme projeto: 182.716.71m²  – OK;

        - Endereço da obra: OK;

        - Declaração de acessibilidade: OK.

        - Pagamento do RRT: OK.

Execução Hidrossanitário: «RT_EXECHID» – CAU «N_REG_EXECHID» / RRT «N_RT_EXECHID»: Não anexado.

    - Estação de Tratamento de Esgoto:

Projeto ETE: «RT_PROJETE» – CAU «N_REG_PROJETE» / RRT «N_RT_PROJETE» Não anexado:.

        - Atividade: 1.8.3 – Projeto rede de água – OK;

        - Quantidade conforme projeto: 182.716.71m²  – OK;

        - Endereço da obra: OK;

        - Declaração de acessibilidade: OK.

        - Pagamento do RRT: OK.

Execução ETE: «RT_EXECETE» – CAU «N_REG_EXECETE» / RRT «N_RT_EXECETE»: Não anexado.

    - Estudos Complementares:

Estudo de Impacto de Vizinhança: «RT_ESTUEIV» – CAU «N_REG_ESTUEIV» / RRT «N_RT_ESTUEIV» Não se aplica.

        - Atividade: 1.8.3 – Projeto rede de água – OK;

        - Quantidade conforme projeto: 182.716.71m²  – OK;

        - Endereço da obra: OK;

        - Declaração de acessibilidade: OK.

        - Pagamento do RRT: OK.

      - Estudo de Geração de Tráfego: «RT_ESTUEIV» – CAU «N_REG_ESTUEIV» / RRT «N_RT_ESTUEIV» Não se aplica.

        - Atividade: 1.8.3 – Projeto rede de água – OK;

        - Quantidade conforme projeto: 182.716.71m²  – OK;

        - Endereço da obra: OK;

        - Declaração de acessibilidade: OK.

        - Pagamento do RRT: OK.

### Documentação Técnica de Projeto:

    - Projeto Arquitetônico: Pranchas 01/04 a 04/04 – Não anexado;

    - Memorial Descritivo do Projeto Arquitetônico: 10 páginas – Não anexado;

    - Projeto Hidrossanitário: Prancha 01/01 – Não anexado;

    - Memorial Descritivo do Projeto Hidrossanitário: 04 páginas – Não anexado;

    - Projeto ETE: Pranchas 01/02 a 02/02 – Não anexado;

    - Memorial Descritivo do Projeto ETE: 00 Páginas – Não anexado;

### Documentação Técnica Complementar:

    - Estudo de Impacto de Vizinhança: Prancha 01/01 – Não anexado;

    - Estudo de Sombreamento (): Prancha 01/01 – Não anexado;

    - Estudo de Geração de Tráfego (): 00 páginas – Não anexado;

    - Aprovação do PPCI pelo CBMSC: 00 páginas – Não anexado;

    - Levantamento Planialtimétrico do terreno: Prancha 01/01 – Não se aplica;

### Retificação e/ou Unificação de Terrenos:

Aprovação das Retificações dos terrenos: Não anexada. Retificações aprovadas no processo IPM nº «RETIF».

Aprovação de Unificação dos terrenos: Não anexada. Unificação aprovada no processo IPM nº «UNIF».

Aprovação de Desmembramento dos terrenos: Não anexada. Desmembramento aprovado no processo IPM nº «UNIF».

## PARECER DO PROJETO ARQUITETÔNICO

O Projeto Arquitetônico fora analisado com observação aos parâmetros urbanísticos previstos na Lei Complementar Nº 33/2011, Anexo III e em conformidade ao disposto no Art. 15-A, incisos II, VII, IX, X, da Lei Complementar Nº 34/2011 – Código de Obras, alterada pela Lei Complementar Nº 232/2024, que define os deveres dos responsáveis técnicos perante projetos e execução, conforme suas competências.

O Projeto Arquitetônico encontra-se com as seguintes pendências a serem sanadas:

### Declaração de Responsabilidade Porto Belo Fácil:

Atualizar a Declaração de Responsabilidade Porto Belo Fácil, conforme arquivo anexado à documentação deste processo.

### Índices Urbanísticos:

Coeficiente de Aproveitamento: 0,90;

Taxa de Permeabilidade: 8,51%;

Taxa de Ocupação: 45,68%

Número de Pavimentos: 2;

Gabarito: 11,58m;

Recuos

Recuo Frontal:

Recuos Laterais e de Fundos:

Recuos entre torres:

Elementos projetados sobre os recuos obrigatórios:

Recuos mínimos de aberturas:

Embasamento:

Altura máxima permitida:

Usos permitidos para desconto em Outorga Onerosa:

Necessária área mínima para comércio?

Pavimento adicional exclusivo de Lazer:

Inicia acima da altura máxima do embasamento?

Localiza-se imediatamente acima do embasamento?

Localiza-se em outra parte da torre?

Torre:

Altura máxima permitida:

Pavimentos máximos permitidos:

Limitação de altura por cone de sombreamento?

Unidades habitacionais:

Tamanho mínimo?

### Alterações de Projeto Arquitetônico:

Elementos mínimos que devem ser apresentados para a análise:

Deverá ser adaptado o piso tátil nas esquinas, vagas de estacionamento públicas, e outros aspectos que sejam pertinentes, conforme projeto da Rua Rubens Alves, compatibilizando com o previsto. Estas informações serão apresentadas quando da reaprovação das retificações e unificação dos terrenos.

Adequar piso tátil de alerta que, nas mudanças de direção e encontro dos pisos direcionais, deve ser aplicado conforme a NBR 16537:2024, inclusive nas esquinas.

Passeios dos logradouros públicos lindeiros ao terreno devem atender ao disposto na NBR 9050:2020 e serem sinalizados com piso tátil conforme NBR 16357:2024. Quando da ausência ou descontinuidade de referência edificada, a sinalização tátil direcional deve ser posicionada na faixa livre, mantendo-se a orientação do percurso. Para os passeios indicados deve-se:

Para a Rua Wilson Belber: manter 60cm de faixa lisa do limite interno da calçada, 25cm de largura do piso tátil direcional, mais 40cm de faixa lisa e 80cm (com meio fio) de faixa de serviço, conforme figuras 62 e 63 da NBR 16357:2024.

Para a Rua Canoinhas: manter 60cm de faixa lisa do limite interno da calçada, 25cm de largura do piso tátil direcional, mais 45cm de faixa lisa e 80cm (com meio fio) de faixa de serviço, conforme figuras 62 e 63 da NBR 16357:2024.

Para a Rua Rubens Alves: posicionar o piso tátil direcional com 25cm de largura no eixo da faixa livre de 178cm do limite interno da calçada e 80cm (com meio fio) de faixa de serviço, conforme figuras 62 e 63 da NBR 16357:2024.

Figura 1 - NBR 9050:2020 - Deslocamento vertical acessível

Observar a correção indicada anteriormente, relativa ao recuo de 30cm do degrau da lateral das circulações adjacentes. A anotação em prancha indica um aspecto a ser observado quando da transposição de obstáculos isolados, diferentemente do caso no projeto. Considerar como circulação adjacente a o limite interno do passeio descrito no item anterior.

Prever dimensões de um patamar livre (1,20m) ao fim da rampa da vaga PCD até a faixa livre do passeio.

Eliminar desnível de 3cm entre acesso e interior das salas comerciais/hall, ou então prever as soluções previstas na NBR 9050:2020, item 6.3.4 e subitens.

Circulação de pedestres entre a vaga 13.a.b e Lixeiras de pelo menos 1,20m de largura.

Justificar alterações nos níveis previamente apresentados para o passeio e os níveis apresentados nesta análise. As inclinações longitudinais da faixa livre das calçadas (passeio) deverão sempre seguir a inclinação das vias lindeiras (NBR 9050:2020, item 6.12.2). Adequar níveis conforme via no local, adequando os acessos conforme estes níveis.

Revisar numeração das vagas. Utilizar sequências numéricas próprias para as vagas comerciais e para as vagas residenciais. As demais (PCDs e Pis) já atendem a este critério.

Revisar níveis nos cortes e plantas. Piso do lazer, como o gabarito máximo do embasamento, difere entre os desenhos. O nível máximo deverá ser considerado desde a cota mais baixa do terreno (nível -0,78m) tendo uma diferença de até 19,50m (nível +18,72m).

Indicar os níveis de ambas áreas de lazer descobertas, descobertas e na circulação vertical (nível do acesso ao pavimento).

Indicar os níveis das sacadas nos apartamentos e das circulações comuns.

Altura dos elementos construídos no Recuo Frontal deverá ser de no máximo 2,20m, contados a partir do nível do passeio.

Acessibilidade Universal:

Passeio:

O passeio público deverá ser previsto com níveis, inclinações transversais e longitudinais, revestimento, entre outros em conformidade com a previsão de uma rota acessível, conforme itens 6.1, 6.2 e 6.3 da NBR 9050:2020.

Acessos e circulações horizontais e verticais:

Há sinalização tátil que direciona o usuário desde o passeio, através do acesso principal e até um balcão de atendimento na secretaria, no entanto necessita de ajustes nos afastamentos do degrau isolado, no portão de acesso, conforme NBR 16.537:2024;

Não é possível avaliar se o acesso de estudantes se configura como rota acessível, pois não há informações suficientes;

A entrada do edifício deverá conter o Símbolo Internacional de Acesso (SIA);

Não há níveis suficientes para avaliar se todos os ambientes são interligados por rota acessível. A área de serviços aparenta estar em desnível com o ambiente sem, no entanto, prever deslocamento vertical acessível;

Não há objetos suspensos indicados no projeto que poderiam constituir-se como obstáculos nas circulações e que demandariam de sinalização tátil de alerta;

As escadas não estão recuadas em 30cm das circulações adjacentes, inclusive havendo degraus que invadem os patamares de outras escadas, constituindo-se como obstáculo à circulação e risco para os usuários;

Os pisos táteis nas escadas e rampas deverão ser ajustados. Na base das escadas deve-se prever afastamento e na rampa de acesso principal deve-se prever piso tátil de alerta no início e fim, conforme NBR 16.537:2024;

Não há corrimão paralelo na rampa de acesso que tem largura maior de 2.40m. Não foi indicado, mas os corrimãos deverão ter duas alturas e atender aos critérios de empunhadura, conforme NBR 9050:2020, item 4.6.5;

Nem todos ambientes dispõem de um círculo com 1,50m de diâmetro para manobra de P.C.R.;

Não há especificações de modelo de elevador, não sendo possível avaliar a adequação à acessibilidade universal;

Os guarda-corpos deverão ter, pelo menos 1,10m de altura, em atendimento a NBR 14.718:2019, item 3.1.

Portas e Janelas:

Há obstruções diversas nas áreas de aproximação para deslocamento frontal e/ou lateral nas portas (30cm e 60cm), conforme NBR 9050, item 6.11.2.2 e 6.11.2.3. Nas portas que não atendem a este critério não há indicação de dispositivo de acionamento pelo usuário ou de automação para a abertura, conforme NBR 9050:2020, item 6.11.2.2 e 6.11.2.3;

Vários modelos de janelas não atendem aos critérios de alcance visual da NBR 9050:2020, item 4.8 e subitens;

As portas com visor representadas nos cortes não atendem às dimensões previstas na NBR 9050:2020, Figura 87, no entanto as portas apresentadas nos detalhamentos atendem a este critério. Necessário compatibilizar os desenhos;

Mobiliário:

Nenhum mobiliário para espera foi indicado na planta de layout, não sendo possível avaliar estes aspectos. Deverá ser considerado o M.R. para P.C.R., com acompanhante e poltrona apta para pessoas obesas;

Não foram especificados os bebedouros, não sendo possível avaliar estes aspectos. Deverão ser previstos com bica em duas alturas, situadas uma a 0,90m e outra entre 1,00m e 1,10m de altura. Também deverão prever M.R. de aproximação frontal, sem interferência na circulação adjacente mínima e espaço livre inferior mínimo de 0,73cm para o com bica a 0,90m do piso;

Deverá ser previsto M.R. em todos os ambientes para uso do mobiliário por P.C.R.;

Não há informação sobre sinalização visual e sonora nos acessos de veículos aos estacionamentos de funcionários.

Sanitários e vestiários:

Em geral, todos sanitários necessitam de intervenção para serem considerados acessíveis;

Nos dois pavimentos há um lavabo acessível em área comum, por sexo, para uso de estudantes e eventualmente do público externo. Há um lavabo acessível na área administrativa e um lavabo acessível na área de serviço/cozinha;

Nos sanitários coletivos os boxes têm portas com largura inferior à mínima de 80cm, abrem para dentro e não dispõem do círculo mínimo de 60cm livre a varredura da porta, conforme NBR 9050:2020, item 7.10.1;

Nos sanitários coletivos não há boxe com os parâmetros para uso por pessoa com mobilidade reduzida, conforme NBR 9050:2020, item 7.10.2. Também não há barras de apoio para uso dos mictórios, conforme NBR 9050:2020, item 7.10.4;

Nenhum sanitário prevê, nas áreas de acesso por estudantes, sanitários com bacia infantil para uso autônomo de pessoas com baixa estatura e crianças;

Não foram apresentados detalhes de acessórios e barras de apoio nos sanitários coletivos e acessíveis. Não foi possível avaliar a conformidade dos equipamentos com as normas técnicas pois o projeto não apresenta estes detalhes;

Os lavatórios dos sanitários coletivos e acessíveis não dispõem de barras de apoio;

Não há vestiários;

O banheiro da área de serviço/cozinha não dispõe das dimensões, mobiliário, acessórios, etc., para ser considerado acessível.

Outros aspectos de acessibilidade universal:

Não foram previstas vegetações, não constituindo-se obstáculos à livre circulação;

Não foram representadas as áreas de resgate para P.C.R.;

Não há espaço para P.C.R. e assentos para P.M.R e P.O. nas arquibancadas, NBR 9050:2020, item 10.3.1, 10.3.2, 10.3.4 e 10.3.5;

Não há escada com corrimão e sinalização para acesso aos diferentes níveis da arquibancada.

Aspectos Arquitetônicos:

Rebaixos de meio-fio devem ter, no mínimo 3,00m de largura e no máximo 7,00m de largura. Se houver mais de um rebaixo, deve-se prever um espaçamento mínimo de 5,00m. Os ângulos para acesso dos veículos ao lote deverão estar compreendidos entre 60° e 120°, contados do alinhamento do rebaixo do meio-fio, conforme Resolução Nº 01/2021 da Secretaria de Planejamento Urbano;

Altura dos elementos construídos no Recuo Frontal deverá ser de no máximo 2,20m, contados a partir do nível do passeio.

Vagas de estacionamento:

Administrativo + Serviço: 214,65m² + 109,28m² = 323,93m² > 4 vagas mínimas, projeto conforme;

Ônibus: 148,37m² + 157,29m² + 54,34m² + 363,49m² = 817,86m² > 245,36m²;

Embarque e Desembarque: 817,86m² > canaleta com largura de 2,50m e comprimento de 30,00m.

Parâmetros definidos na Lei Complementar Nº 34/2011, Arts. 168 e 169, no Decreto Estadual Nº 30.436/1986 e na Resolução Nº 90/1999 do Conselho Estadual de Educação:

Área inferior a mínima de 1,30m² por aluno nas salas, descontadas áreas de circulação, de professores e equipamentos didáticos;

Número inferior ao mínimo de 23 bacias sanitárias (1/20 alunos);

Número inferior ao mínimo de 12 mictórios (1/40 alunos);

Projeto não apresenta chuveiros nem vestiários para estudantes. Devem ser na proporção de 1/5 alunos, considerando a demanda de uso simultâneo (2 turmas), sendo um total de 14, com 7 para cada sexo;

Projeto não apresenta área coberta para educação física e festividades. Deve ser prevista área coberta com dimensões mínimas de 10,00m de largura por 3,50m de altura;

Quadra de esportes descoberta tem dimensão inferior à mínima de 20,00m por 30,00m;

Área para recreio e esporte inferior à mínima de 3,00m² por aluno;

Não há zonas sombreadas/ensolaradas e protegidas de ventos frios;

Não há local coberto para recreio. Deve ser previsto local coberto para recreio com área mínima de 1/3 da soma das áreas das salas de aula;

Não há brises ou outras proteções solares nas aberturas;

Há aberturas orientadas a sul.

>>> Área de Outorga Onerosa aproximada de «AREATOUTORG»m² <<<

## ORIENTAÇÕES GERAIS PARA ENTREGA DE PROJETOS

Dúvidas ou esclarecimentos a este parecer podem ser feitos presencialmente nas quartas-feiras, através da entrega de ofícios, ou através do e-mail planejamento.arq@portobelo.sc.gov.br. Favor referenciar o nº do processo no campo "Assunto" do e-mail;

As informações prestadas nas plantas serão usadas pelos fiscais durante vistoria. Informações de projeto diferentes das constatadas in loco poderão resultar no indeferimento do Habite-se.

Francisco Cenzi De Ré

Arquiteto e Urbanista – CAU/RS A166787-4

Secretaria de Planejamento Urbano

Porto Belo, 15 de dezembro de 2025

Lei Complementar Nº 124/2019.

Lei Complementar Nº 33/2011, Art. 251.